## Veiledning til kartlegging (hidden)
Formål:
Formålet med energikartleggingen er å skaffe mest mulig data om eget energiforbruk som underlag for å identifisere effektiviseringsmuligheter og å bergene lønnsomhet for identifiserte forbedringsmuligheter.
Kartleggingen anbefales gjennomført i fem steg.
Første steg: | Avgrensning og datainnhenting
Andre steg: | Befaring i anlegget for å kartlegge energitap
Tredje steg: | Analysere innsamlet data
Fjerde steg: | Identifisere og prioritere tiltak
Femte steg: | Detaljere prioriterte tiltak
Arkfanen - Energikartlegging_inn_ut
Her registreres alle primære energibærere inn i anlegget.
a) Velg relevant energibærer i kolonne B og mengde energi i kolonne C. Andel av total energi og tilhørende CO2-utslipp beregnes automatisk
b) Skriv inn navn på tilhørende energimålere og eventuelle kommentarer i kolonnene F og G
c) Skriv inn årlig samlet energikostnad per energibærer (sum faktura) i kolonne N. Snitt energipris beregnes automatisk i kolonne O.
d) I den grad det er mulig, gjør tilsvarende for registreringer for "Energi ut" i kolonne B og C med eventuelle tilhørende energimålere og kommentarer i kolonne F og G.
e) Totaler for energi inn og energi ut beregnes automatisk i rad 26 og rad 27. Energi ut er normalt mindre enn energi inn. Korriger energistrømmene om nødvendig.
Legg gjerne til arkfaner for flere år for å få en bedre oversikt over utviklingen over tid.
Arkfanen - Energikartlegging_fordeling
I arkfanen "Energikartlegging ford." registreres energibruk per prosess eller komponent i anlegget.
a) Velg relevant forhåndsdefinert hovedprosess i kolonne B
b) Skriv inn komponentnavn i kolonne C og informasjon om energibærer (kolonne D), installert effekt (kolonne E), driftstid (kolonne F) og antatt lastfaktor (kolonne G).
c) Kolonne H, I og J beregnes automatisk ut fra registrerte data
d) Registrer eventuelle energimålere og kommentarer i kolonne K og L
e) Utvide om nødvendig regnearket med flere rader
Denne listen vil kunne fungere som et formålsregnskap, utstyrsliste, lastliste og liste over energimålere for anlegget som blir kartlagt
Arkfanen - Tiltaksliste
I denne arkfanen kan identifiserte tiltak registreres og grovprioriteres.

## Energikartlegging
Fremgangsmåte:
Trinn 1) -Legg inn foretakets navn og org.nr. -Fyll ut årlig energibruk i kolonne D. Hvis butikken bruker andre energikilder enn elektrisk strøm (f.eks. flisfyring, fjernvarme, oljefyr), fyll det ut under annet. Årlig energibruk som legges inn bør være for et normalår, for eksempel 2021 hvis det var et tilnærmet normalår. Normalåret kan også være lenger tilbake i tid, typisk kan 2019 være siste normalår for enkelte pga Covid-19 pandemien. -Andel av totalt forbruk beregnes automatisk. -Skriv inn årlig energikostnad per energikilde (f eks faktura for 2021) i kolonne D. Gjennomsnittlig energipris beregnes automatisk i kolonne G.
Trinn 2) -Fyll ut anslått fordeling av energibruken i butikken. Hent energikostnad fra trinn 1 for å regne ut energikostnad per formål
Trinn 3 -Legg inn tiltak som er gjort dei siste 5 åra og tiltak som kan gjøres framover. -Du må legge inn minst tre tiltak. -Å registrere tiltak i kartlegginga forpliktar ikkje butikken til å gjennomføre tiltaket.
Trinn 1: Registrering av foretak (org.nr.) og forbruk
Forklaring til farger i skjemaet:
Grå celler er informasjon som ikke kan endres.
Grønne celler skal du fylle ut selv. Noen av dem har nedtrekksmenyer som kan brukes.
Gule celler har formler for automatisk beregning. Ikke fyll inn noe i disse cellene!
Foretaksnavn:
Org.nr:
Hvilke energikilder brukes av butikken?
Nr. | Energibærer | Årlig energibruk (kWh):* | Årlig kostnad (faktura) | Andel tot forbruk (%): | Energipris (kr/kWh)
1 | Elektrisk strøm
Annet (f.eks. biobrensel, fjernvarme etc.):
2
3
4
Samlet alle energikilder |  | 0
Trinn 2: Fordeling av energibruk
Nr. | Hva bruker energi ? | Energikilde (Strøm eller annet, jf. over): | Anslått forbruk (kWh/år) | Energipris (kr/kWh) | Energikostnad (kr/år)
1 | Oppvarming/kjøling av lokale | strøm |  |  | 0
2 | Kjøl/frys |  |  |  | 0
3 | Lys |  |  |  | 0
4 | Annet |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
Trinn 3: Tiltak for redusert energibruk
Nr. | Tiltak | Beskrivelse | Anslått innsparing (kWh/år): | Energipris (kr/kWh) | Energikostnad (kr/år)
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
Note on C17: Energibærer er den formen som energien blir tilført. Det kan for eksempel være elektrisitet, fjernvarme, gass etc.
Note on G17: Energiprisen beregnes automatisk basert på innlagt energibruk og faktura for årlig energikostnad.

## Omregningstabell
Veiledende energipriser er hentet fra SSBs statistikkbank for energibruk i industrien i 2021 og regnet om til gjennomsnittspriser.
Energibærer | kr/kWh eks. mva
Innkjøpte petroleums-produkter | 0.681
Innkjøpt gass | 0.48
Innkjøpte kullprodukter | 0.28
Innkjøpt fjernvarme og damp | 0.455
Innkjøpt ved og avfall | 0.212
Innkjøpte petroleumsprodukter transport | 1.072
Innkjøpt elektrisk kraft | 1.0465 | Basert på Nordpools spotpris inkl. nettleie (se beregning nedenfor). Enkelte bransjer, særlig innen industri, kan ha andre og lavere priser.
Prisforutsetning | 0.5484 | Dette er Enovas prisforutsetning per 2.9.22.
Elavgift | 0.1613
Elsertifikatpåslag | 0.0028
Enovapåslag | 0.01
Annet påslag | 0.005 | Grossistledd
Nettleie | 0.319
Omregningstabell til kWh
Energibærer | Enhet denne måles i | Faktor/formel for å regne ut kWh
Propan (LPG) (i kg) | kg | 12,8 Eksempel: 100 kg Propan = 100*12,8= 1 280 kWh
Elektrisk strøm | kWh | 1
Fyringsolje (i kg) | kg | 12
Naturgass, flytende (LNG) | kg | 13.3
Fyringsolje (i liter) | liter | 10,08 Eksempel: 100 liter fyringsolje = 100*10,8 = 1 080 kWh
Fyringsparafin (i liter) | liter | 9.72
Fyringsparafin (i kg) | kg | 12
Naturgass, (LNG) i gassform | Sm3 | 9.84
Propan (LPG) (i liter) | liter | 6.784
Pellets og briketter | kg | 4,8 Eksempel: 100 kg Pellets = 100*4,8= 480 kWh
Flis | kg | 2.9
Bioetanol (i liter) | 1 liter | 5.846
Bioetanol (i kg) | 1 kg | 7.4
Biodiesel (i liter) | 1 liter | 8.976
Biodiesel (i kg) | 1 kg | 10.2
Biogass (50% metan, i kg)) | 1 kg | 3.7
Biobrensel ved og treavfall | m3 fast mål | 2350
Autodiesel | liter | 10.08
Bensin | liter | 8.88
Note on B7: Nils Andreas Thommesen: Skal vi ikke ta ut denne energibæreren? Den virker uaktuell for de fleste

## MAL-Kartlegging_menyer (hidden)
Gruppering energikartlegging (dette arket skal være skjult før publisering)
Energibærer:
1 | Autodiesel | 1 | Kjemisk bundet energi
2 | Bensin | 2 | Varme i produkter
3 | Biobrensel ved og treavfall | 3 | Skorsteinstap
4 | Biodiesel (i kg) | 4 | Kjølevann
5 | Biodiesel (i liter) | 5 | Energi i avløp
6 | Bioetanol (i kg) | 6 | Fordampningsvarme
7 | Bioetanol (i liter) | 7 | Tørrkjøler o.l.
8 | Biogass (50% metan, i kg) | 8 | Strålevarme
9 | Butan | 9 | Generelt varmetap
10 | Elektrisk strøm | 10 | Annet
12 | Fjernvarme
13 | Flis | Gjennomføring
14 | Fyringsolje (i kg) | Enkel | 1
15 | Fyringsolje (i liter) | Enkel til middels | 2
16 | Fyringsparafin (i kg) | Middels til kompleks | 3
17 | Fyringsparafin (i liter) | Kompleks | 4
18 | Naturgass, (LNG) i gassform
19 | Naturgass, flytende (LNG) | Verdi for bedriften
20 | Pellets | Lav | 1
21 | Propan (LPG) (i kg) | Lav til middels | 2
22 | Propan (LPG) (i liter) | Middels til høy | 3
23 | Annet | Høy | 4
Hovedprosess: |  | Støtteprosess:
|  | 1 | Administrasjon (data, kopimaskiner, kaffetraktere etc.)
1 | Blanding (elteprosesser, røre/mikseprosesser etc.) | 2 | Belysning
2 | Demontering (avbarking, høsting, renseprosesser, fresing etc.) | 3 | Damp
3 | Ekstern transport (vei, bane, sjø og luft) | 4 | Intern transport
4 | Kjøling/frysing (avkjøling/nedkjøling og nedfrysning av produkter etc.) | 5 | Oppvarming av tappevann
5 | Oppdeling (saging, sliping, knusing/mølleprosesser etc.) | 6 | Pumper
6 | Oppvarming (varmebehandling/herding, forvarming, pasteurisering, mesking, koking etc.) | 7 | Romkjøling
7 | Overflatebehandling (galvanisering, lakkering, foliering etc.) | 8 | Romoppvarming
8 | Pakking (fylling av flasker og bokser, emballering, palletering, krympeplast etc.) | 9 | Teknisk utstyr
9 | Sammenføyning (sveising, laminering, liming etc.) | 10 | Trykkluft
10 | Smelting (overgang fra fast til flytende; smelting av fett, lim, aluminium etc.) | 11 | Ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
11 | Støping (fysiske formgivningsprosesser; deigforming-bakeri, sandstøping-støperi etc.) | 12 | Ventilasjonsvarme (varmebatterier)
12 | Tørking/oppkonsentrering (trelasttørking, tekstiltørking/tørketrommel, lakktørke, inndamping etc.) | 13 | Vifter (ventilasjon)
Enova Kategori: (fra industrinet)
1 | Adferd
2 | Annet
3 | Bygg
4 | Isolasjon
5 | Lys
6 | Motor
7 | Prosess
8 | Styring
9 | Trykkluft
10 | Varme
11 | Ventilasjon

## MAL - kartlegging_veiledning (hidden)
Formål:
Formålet med energikartleggingen er å skaffe mest mulig data om eget energiforbruk som underlag for å identifisere effektiviseringsmuligheter og å bergene lønnsomhet for identifiserte forbedringsmuligheter.
Første steg: | Innhente energidata, befaring for å se, lytte og føle etter energitap
Andre steg: | Analyse dataene som er samlet inn | [7 empty] | (registrer forbruk i enova sin portal, opprett industrinett)
Tredje steg: | Identifisere og grovprioritere forbedringsforslag
Fjerde steg: | Detaljere og modne de prioriterte tiltakene, beskrive ev. samspill mellom de prioriterte tiltakene | [7 empty] | (bruk Enova sin portal)
Første steg: | Planlegging / Innledende kontakt (Kap 5.1 og 5.2 og 5.3 i NS-16247)
Hva trenger du:
1 | Definere systemgrense og omfang av kartleggingen. Hva er med, hva er ikke med)
2 | Energifakturaer for alle energivarer for siste tre år
3 | Tilgang til elhub, nettleverandør eller leverandør av elkraft
4 | Oversikt over egne energimålere
5 | Flytskjema, Blokkskjema, liste over prosesser og utstyr eller annen oversikt over eget anlegg
6 | Ev. tidligere utførte energikartlegginger
7 | Oversikt over kjente justeringsfaktorer. Dvs. kjente forhold og parametre som påvirker bedriftens energibruk
8 | Oversikt over planer/prognoser/utvidelser som kan påvirke framtidig energiforbruk
Råd om kompetanse:
Store foretak |  |  | EED direktivet vil kreve kompetanse for energirevisor og nivået for energikartleggingen | [6 empty] | Liste over godkjente energirevisorer
Små og mellomstore foretak: |  |  | Man kan utføre kartlegginen selv, men det kan være lurt å vurdere ekstern bistand | [6 empty] | Liste over firma som tilbyr energikartlegging
Man bestemmer nivået selv, energikartleggingen kan utføres i iterasjoner med økende nøyaktighet.
Sjekkliste Steg 1:
1 | Hvem utfører energikartleggingen |  |  |  | Intern ressurs/Ekstern ressurs |  |  | Rolle/Firma
2 | Er omfanget definert? |  |  |  | Inkludert: |  |  | Ikke inkludert:
Steg 2: | Analyse av dataene som er samlet inn
1 | Befaring av anlegget
- Gjør deg kjent med plassering og formål med alle relevante energimålere i anlegget (lag liste over målere)
- Identifiser alle vesentlige energibrukere (lag liste over utstyret)
- Identifiser flest mulig energisluk (lag liste over hvor energien brukes (avløp, avtrekk, skorstein, kjølere, motordrifter, lekkasjer, trykktap), (lag liste)
- vurder om en nattvandring kan være hensiktsmessig (for å identifisere prosesser som ikke stenges ned utenom produksjon. Lekkasjer og tap er oftere lettere å identifisere når det er stille i anlegget.)
2 | Analyse | [10 empty] | Skorstein
Eksisterende energiforbruk bli en referanse som forbedringer kan måles mot.
2.1 | Energibalanse
| - Lag en samlet oversikt over alle energistrømmer inn i anlegget basert på målte data. | [9 empty] | Prosess | Kjemisk bundet energi | Formålsfordeling | Energibærer | Andel av primærenergi
| - Lag en ca. oversikt over hvor tilført energi forlater anlegget, gjør rede for om noen av energistrømmene er målte verdier | [11 empty] | Prosess 1 | Olje | 80% | kWh | Kostnad
| - Om mulig, fordel tilført energi per delprosess/utstyr (formålsfordeling) | [11 empty] | Prosess 2 | El | 0% | kWh | Kostnad
| - Etabler en oversikt over anleggets energimålere | [5 empty] | mal |  |  |  |  | Avløp | legg til
| - Etabler en utstyr/motorliste og fordel energiforbruket per komponent | [5 empty] | mal | [5 empty] | Hjelpesystem 1 | El | 20% | kWh | Kostnad
[13 empty] | Hjelpesystem 2 | Olje | 0% | kWh | Kostnad
2.2 | Identifisere/estimere tomgangsforbruk. | [11 empty] | Hjelpesystem 3 | El | 0% | kWh | Kostnad
| - data fra nettleverandør/El-hub eller eget SD-anlegg vil være gode datakilder for å identifisere tomgangsforbruk. | [11 empty] | Hjelpesystem 4 | olje | 0% | kWh | Kostnad
legg til
2.3 | Etablere forholdstall og energiytelesesindikatorer | [11 empty] | Totalt |  | 100% | kWh | Kostnad
For å måle effekten av forbedringsforslag kan det være hensiktsmessig å etablere energiytelsesindikatorer/KPI'er. Typiske indikatorer er energiforbruk per enhet produkt eller råvare.
Ref. enova benchmark, industrinett
Råd og tips:
Dersom du synes det er vanskelig å hente inn og analysere energidataene kan det være hensiktsmessig å innhente ekstern kompetanse.
Liste over firma som tilbyr energikartlegging
Steg 3: | Etablere liste over forbedringsforslag:
Basert på kartlegte data etableres en liste over mulige forbedringsforslag.
3.1 | Listen bør inneholde følgende:
-Tittel på tiltaket
- Overodnet beskrivelse av tiltaket.
- Hvilke energibærere som blir berørt
- Et anslag på hvor mye energi man mener man kan gjenvinne, redusere eller konvertere
- en vurdering av endringer i effekt og driftstider (snitt effekt * driftstid = energi (og dermed energikostnad og CO2-utslipp)
- anslag på ivesteringsbehov
- Ref tiltakskalkulator
|  | Tittel | Beskrivelse | Energibesparelse (KWh/år) | Kostnad (kr) | Kategori (rullegardin, Lys, Ventilasjon, Varme, etc.)
3.2 |  | Prioriteringsmatrise
|  |  |  | Justere grenser | Justere grenser
|  | Tittel |  | Kompleksitet | Sparepotensiale
|  |  |  | Rullegardin | Rullegardin |  | Investering
|  | Tiltak 1 |  | 1 | 1
|  | Tiltak 2 |  | 2 | 2 |  | 10000
|  | Tiltak 3 |  | 3 | 3
|  | Tiltak 4 |  | 4 | 3 |  | 5000000
4
3
| Sparepotensiale |  | "Vanskelige prosjekt" |  | Gode prosjekt
2
1
|  |  | Ikke attraktive |  | "Enkle prosjekt"
|  | 1 | 2 | 3 | 4
kompleksitet
Steg 4 | Modne tiltak
Detaljere investeringsplan, energibesparelser.
Bruke Enova sine tiltakskalkulatorer til å beregne prosjektets lønnsomhet.
Forberede beslutningsunderlag eller behov for videre undersøkelser.
|  | Har tiltaket behov for investeringsstøtte for å være lønnsomt? |  |  |  |  | Link enova støtteprogram
Snakk med en rådgiver
Elkraft
Gass
4